{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["POLD"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"POLD","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,11],[0,12,2,16383],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,3],[3,4,29,16383],[4,0,4,3],[30,0,1048575,16383]]}
["Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o. o."]
["Tabela 1 Profile zużycia energii elektrycznej - str 118"]
["https://polenergia-dystrybucja.pl/wp-content/uploads/2025/12/2251223IRIESDtesktjednolitypoKA3225podpisana.pdf"]
[]
["PROFILE STANDARDOWE"]
["godzina","G11","G12","C11"]
[1,{"v":0.83,"d":"0.8300"},0.5512,0.9407]
[2,{"v":0.718,"d":"0.7180"},0.4695,0.8823]
[3,0.6642,0.3762,{"v":0.858,"d":"0.8580"}]
[4,0.6343,0.2998,0.8385]
[5,0.6208,0.2514,0.8406]
[6,0.6312,0.2729,0.9154]
[7,0.7003,{"v":0.229,"d":"0.2290"},1.0104]
[8,0.7926,0.2363,{"v":1.191,"d":"1.1910"}]
[9,0.8933,0.2407,1.4723]
[10,0.9841,0.2603,{"v":1.709,"d":"1.7090"}]
[11,1.0237,0.2756,1.8505]
[12,1.0029,0.2811,1.9177]
[13,1.0106,{"v":0.297,"d":"0.2970"},1.9607]
[14,1.0487,0.4689,1.9682]
[15,1.0789,0.5218,1.9861]
[16,1.1589,0.3999,1.9483]
[17,1.2307,0.3539,1.8911]
[18,1.3384,0.3227,1.8374]
[19,1.4277,0.3316,1.6808]
[20,1.4834,0.3228,1.5171]
[21,1.5112,0.3444,1.4237]
[22,1.5022,{"v":0.408,"d":"0.4080"},1.3697]
[23,1.2892,0.5956,1.2328]
[24,0.9896,0.5921,1.0755]